Identification des allèles au sein d’une famille atteinte de drépanocytose
Matériel par binôme / Dispositif MiniOne avec alimentation intégrée. / - 1 cuve à électrophorèse / - 1 support avec 2 plateaux pour coulage de 2 gels + / 2 peignes de 6 ou 9 dents (on utilisera ici le côté 6 dents) / - 1 coupelle de gel d’agarose 1% TAE (gel green) / - 1 solution tampon TAE 120 ml (dilution à 1%) / - 1 écran de protection UV avec ouverture pour visualiser, filmer ou photographier / - 1 micropipette (2-20µl) + 1 boite de cônes / - 1 poubelle pour déchets biologiques / - 1 chronomètre / Matériel en commun / 1 micro-ondes / ®	- Kit ADN réparti en microtubes (type Eppendorf) : / Marqueur de taille M 5 µl / Échantillon II.1 - 15µl / Échantillon II.2 - 15µl / Échantillon II.3 - 15µ / Échantillon II.4 - 15µl
Sécurité : / Bien respecter les règles de sécurité du branchement des appareils d’électrophorèse	Précautions de la manipulation : / L'appareil ne doit pas être déplacé lors des dépôts et de la migration. / Ne pas débrancher l’appareil pendant toute la durée de la migration.

Kit de coulage Système de l’électrophorèse MiniOne® / Support de coulage / Plateau / Peigne
Cuve / Fond noir / Lumière UV forte / Lumière UV faible / Cathode / Mise sous tension / Générateur / Anode / Ecran UV

Gel green 1% TAE Tampon TAE Micropipette MiniOne ®
Cône / Cadran de lecture / Piston / Ejecteur de cône / Molette de réglage du volume / Dizaine / Décimale / Unité
Principe de l’électrophorèse d’ADN
En milieu basique, les molécules d’ADN sont chargées négativement. Soumises à un champ électrique, elles migrent, dans un gel conducteur, de la cathode (borne négative) vers l’anode (borne positive). La distance de migration par rapport à la ligne de dépôt est caractéristique de la taille et de la charge de la molécule.
Préparation de la gélose
Ouvrir partiellement l’opercule de la coupelle de gel, avant de la faire chauffer au micro-ondes 15 secondes puissance 600 watts. / Vérifier que la gélose est totalement fondue, sinon la remettre 2-3 secondes supplémentaires. / Laisser refroidir quelques secondes.

Coulage de la gélose
Verser le gel délicatement dans un seul plateau. / Installer le peigne 6 puits (côté grosses dents) dans les encoches du plateau de support de coulage. / Laisser refroidir totalement la gélose environ 10 minutes. / Retirer le peigne verticalement pour ne pas briser la gélose.
Préparation de la cuve
Installer le plateau avec la gélose dans la cuve d’électrophorèse sur le fond noir. / Verser le tampon TAE de chaque côté de la cuve afin de recouvrir la gélose. (1 mm au-dessus de la gélose). / Attention : / Ne pas verser le tampon directement sur la gélose. Il ne doit pas y avoir de bulles sous la gélose, elle ne doit pas flotter.
Dépôt d’ADN
Régler la micro pipette sur 5µl et prendre un cône propre. / Prélever le marqueur dans le microtube M et déposer la totalité dans un des puits puis jeter le cône dans la poubelle déchets biologique. / Régler la micropipette sur 15 µl pour les autres échantillons. / Reprendre un nouveau cône pour chaque prélèvement et déposer les différents échantillons dans les puits suivants. / Faire un schéma pour repérer les dépôts. / Conseil : Il est possible d’utiliser la lumière faible de l’électrophorèse pour effectuer les dépôts.
Migration
Installer l’écran de protection sur la cuve. / Mettre en route le générateur 15 minutes. / Visualiser la migration à l’aide de la lumière intégrée (lumière faible). / Arrêter le générateur.